## 1950
1950
|  | артикул |  | описание | цена
|  | код изделия | код цвета |  |  | SWAROVSKI
выключатели
|  | 79A01 | G-золото,P-бронза,N-хром,А-антрацит | Two-way switch 10AX - 250VAC выключатель 1кл.с 2-х мест | 193.44 | 228
|  | 79B01 | G / P / N / A | Two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation выключатель 1кл.с 2-х мест ,вертикальная установка | 193.44 | 228
|  | 79A02 | G / P / N / A | Crossing switch 10AX - 250VAC выключатель 1кл. Перекрёстный | 199.2 | 233.76
|  | 79B02 | G / P / N / A | Crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation выключатель 1кл. Перекрёстный,вертикальная установка | 199.2 | 233.76
|  | 79A03 | G / P / N / A | Two pole switch 10AX - 250VAC 2-х полюсный выключатель | 204.96 | 239.52
|  | 79B03 | G / P / N / A | Two pole switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation 2-х полюсный выключатель,вертикальная установка | 204.96 | 239.52
|  | 79A06 | G / P / N / A | Double two-way switch 10AX - 250VAC выключатель с 2-х мест, двухклавишный | 247.2 | 316.8
|  | 79B06 | G / P / N / A | Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation выключатель с 2-х мест, двухклавишный вертикальня установка | 247.2 | 316.8
|  | 79A22 | G / P / N / A | Double crossing switch 10AX - 250VAC двухклавишный выключатель,перекрестный | 258.72 | 328.8
|  | 79B22 | G / P / N / A | Double crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation двухклавишный выключатель,перекрестный,вертикальная установка | 258.72 | 328.8
|  | 79C01 | G / P / N / A | 2 Two-way switch 10AX - 250VAC Блок: 2 выключателя с 2-х мест | 299.04 | 369.12
|  | 79D01 | G / P / N / A | 2 Two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок: 2 выключателя с 2-х мест,вертикальная установка | 299.04 | 369.12
|  | 79C02 | G / P / N / A | 2 Crossing switch 10AX - 250VAC Блок:2 перекрестных выключателя | 325.92 | 395.52
|  | 79D02 | G / P / N / A | 2 Crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок:2 перекрестных выключателя,вертикальная установка | 325.92 | 395.52
|  | 79C03 | G / P / N / A | 1 Two-way switch 10AX - 250VAC + 1 Crossing switch 10AX - 250VAC Блок:выключатель 1кл. С 2-х мест+выключатель 1 кл. перекрестный | 320.16 | 389.76
|  | 79D03 | G / P / N / A | 1 Two-way swich 10AX 250VAC + 1 Crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок:выключатель 1кл. С 2-х мест+выключатель 1 кл. перекрестный,вертикальная установка | 320.16 | 389.76
|  | 79C04 | G / P / N / A | 2 Two pole switch 10AX - 250VAC Блок:2 двухполюсных выключателей | 329.28 | 399.36
|  | 79D04 | G / P / N / A | 2 Two pole switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок:2 двухполюсных выключателей,вертикальная установка | 329.28 | 399.36
|  | 79C06 | G / P / N / A | 2 Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок:2 двух.клав.проходных выключателей | 400.8 | 540
|  | 79D06 | G / P / N / A | 2 Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из 2 двух.клав.проходных выключателей,вертикальная установка | 400.8 | 540
|  | 79E01 | G / P / N / A | 3 Two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 3 одноклавишных проходных выключателей | 442.56 | 546.72
|  | 79F01 | G / P / N / A | 3 Two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из 3 одноклавишных проходных выключателей,вертикальная установка | 442.56 | 546.72
|  | 79E02 | G / P / N / A | 3 Crossing switch 10AX - 250VAC Блок из 3 перекретсных выключателей | 460.32 | 564.96
|  | 79F02 | G / P / N / A | 3 Crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из 3 перекретсных выключателей,вертикальная установка | 460.32 | 564.96
|  | 79E03 | G / P / N / A | 3 Two pole switch 10AX - 250VAC Блок из 3 двухполюсных выключателей | 465.6 | 570.24
|  | 79F03 | G / P / N / A | 3 Two-pole switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из 3 двухполюсных выключателей,вертикальная установка | 465.6 | 570.24
|  | 79E04 | G / P / N / A | 1 Two-way switch 10AX - 250VAC + 2 Crossing switch 10AX - 250VAC Блок:1 кл. выкл. с 2-х мест+2 одноклав.выкл.с 3 мест | 454.56 | 559.2
|  | 79F04 | G / P / N / A | 1 Two-way switch 10AX - 250VAC + 2 crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок:1 кл. выкл. с 2-х мест+2 одноклав.выкл.с 3 мест,вертикальная установка | 454.56 | 559.2
|  | 79E05 | G / P / N / A | 2 Two-way switch 10AX - 250VAC + 1 Crossing switch 10AX - 250VAC Блок:2 одноклав. выкл. с 2-х мест+выкл. с 3-х мест | 448.32 | 552.96
|  | 79F05 | G / P / N / A | 2 Two-way switch 10AX - 250VAC + 1 Crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок:2 одноклав. выкл. с 2-х мест+выкл. с 3-х мест,вертикальная установка | 448.32 | 552.96
|  | 79E07 | G / P / N / A | 3 Double two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 3 двуклав. выкл.с 2-х мест | 572.16 | 781.44
|  | 79F07 | G / P / N / A | 3 Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из 3 двуклав. выкл.с 2-х мест,вертикальная установка | 572.16 | 781.44
|  | 79G12 | G / P / N / A | 4 Two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 4 одноклав. выкл. с 2-х мест | 651.84 | 791.52
|  | 79H12 | G / P / N / A | 4 Two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation Блок из 4 одноклав. выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 651.84 | 791.52
|  | 79G13 | G / P / N / A | 4 Two pole switch 10AX - 250VAC Блок из 4 2-х полюсных выкл. | 683.04 | 822.24
|  | 79H13 | G / P / N / A | 4 Two pole switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation Блок из 4 2-х полюсных выкл.,вертикальная установка | 683.04 | 822.24
|  | 79G14 | G / P / N / A | 2 Two-way switch 10AX - 250VAC + 2 crossing switch 10AX - 250VAC Блок:2 одноклав. выкл. с 2-х мест+2 одноклав.выкл. с 3-х мест | 664.32 | 803.52
|  | 79H14 | G / P / N / A | 2 Two-way switch 10AX 250V 24VDC in 2x4 VERTICAL installation Блок:2 одноклав. выкл. с 2-х мест+2 одноклав.выкл. с 3-х мест,ветрикальная установка | 664.32 | 803.52
|  | 79G01 | G / P / N / A | 4 Double two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 4 двухклав. выкл.с 2-х мест | 827.52 | 1106.4
|  | 79H01 | G / P / N / A | 4 Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из 4 двухклав. выкл.с 2-х мест,вертикальная установка | 827.52 | 1106.4
2 | Кнопки |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79A04 | G / P / N / A | Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC кнопка, 10A-250V | 199.2 | 233.76
|  | 79B04 | G / P / N / A | Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC VERTICAL installation кнопка, 10A-250V,вертикальная установка | 199.2 | 233.76
|  | 79A07 | G / P / N / A | Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC двойная кнопка, 10A-250V | 258.72 | 328.32
|  | 79B07 | G / P / N / A | Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC VERTICAL installation 10A - 250V 24VDC ,вертикальная установка | 258.72 | 328.32
|  | 79C07 | G / P / N / A | 2 Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC Блок из 2 двойных кнопок 10A - 250V | 393.6 | 532.8
|  | 79D07 | G / P / N / A | 2 Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC VERTICAL lay-out Блок из 2 двойных кнопок 10A - 250V,вертикальная установка | 393.6 | 532.8
|  | 79E08 | G / P / N / A | 3 Double Rocking pushbutton 10A - 24VDC Блок из 3 двойных кнопок 10A - 250V | 583.68 | 792.96
|  | 79F08 | G / P / N / A | 3 Double Rocking pushbutton 10A - 24VDC VERTICAL lay-out Блок из 3 двойных кнопок 10A - 250V,вертикальная установка | 583.68 | 792.96
|  | 79G02 | G / P / N / A | 4 Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC Блок из 4-х двойных кнопок 10A - 250 | 839.04 | 1117.92
|  | 79H02 | G / P / N / A | 4 Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC VERTICAL lay-out Блок из 4-х двойных кнопок 10A - 250,вертикальная установка | 839.04 | 1117.92
|  | 79A09 | G / P / N / A | Pushbutton 10A 250 V 24 VDC кнопка | 185.76 | #VALUE!
|  | 79A11 | G / P / N / A | Double pushbutton 10A - 250V 24VDC двойная кнопка | 230.4 | #VALUE!
|  | 79B11 | G / P / N / A | Double pushbutton 10A - 250V 24VDC VERTICAL installation двойная кнопка,с вертикальной установкой | 230.4 | #VALUE!
|  | 79C21 | G / P / N / A | 2 Pushbutton 10A 250 V 24VDC Блок из 2-х кнопок | 276 | #VALUE!
|  | 79D23 | G / P / N / A | 4 Pushbutton 10A 250 V 24VDC in 2x2 VERTICAL lay-out Блок из 4-х кнопок,с вертикальной установкой | 349.44 | #VALUE!
|  | 79E20 | G / P / N / A | 3 Pushbutton 10A 250 V 24VDC Блок из 3-х кнопок | 353.76 | #VALUE!
|  | 79F23 | G / P / N / A | 6 Pushbutton 10A 250V 24VDC in 2x3 disposition VERTICAL Блок из 6 кнопок,с вертикальной установкой | 510.24 | #VALUE!
|  | 79G20 | G / P / N / A | 4 Pushbutton 10A 250V 24VDC Блок из 4-х кнопок | 458.88 | #VALUE!
|  | 79H21 | G / P / N / A | 8 Pushbutton 10A 250V 24VDC in 2x4 fit VERTICAL installation Блок из 8 кнопок,с вертикальной установкой | 744.48 | #VALUE!
|  | 79A40 | G / P / N / A | 1 Pushbutton 10A 250 V 24 VDC with inscription engraved кнопка с надписью(гравировка) | 215.04 | #VALUE!
|  | 79A41 | G / P / N / A | 2 Pushbutton in 2X1 fit 10A 250 V 24 VDC with inscription engraved VERTICAL installation Блок из 2-х кнопок с надписью(гравировка) с вертикальной установкой | 384 | #VALUE!
|  | 79B40 | G / P / N / A | 1 pushbutton 10A 250 V 24 VDC with inscription engraved VERTICAL installation кнопка с надписью(гравировка)с вертикальной установкой | 215.04 | #VALUE!
|  | 79C22 | G / P / N / A | 2 Pushbutton 10A 250 V 24VDC with inscription engraved Блок из 2-х кнопок с надписью | 334.56 | #VALUE!
|  | 79D22 | G / P / N / A | 2 Pushbutton 10A 250 V 24VDC with inscription engraved VERTICAL lay-out Блок из 2-х кнопок с надписью(гравировка)с вертикальной установкой | 334.56 | #VALUE!
|  | 79D24 | G / P / N / A | 4 Pushbutton 10A 250 V 24VDC with inscription engraved in 2x2 VERTICAL lay-out Блок из 4-х кнопок с надписью(гравировка) с вертикальной установкой | 466.08 | #VALUE!
|  | 79E21 | G / P / N / A | 3 Pushbutton 10A 250 V 24VDC with inscription engraved Блок из 3-х кнопок с надписью(гравировка) | 441.12 | #VALUE!
|  | 79F21 | G / P / N / A | 3 Pushbutton 10A 250V 24VDC with inscription engraved VERTICAL Блок из 3-х кнопок с надписью(гравировка)с вертикальной установкой | 441.12 | #VALUE!
|  | 79F25 | G / P / N / A | 6 Pushbutton 10A 250V 24VDC in 2x3 disposition with inscription engraved VERTICAL Блок из 6 кнопок с надписью(гравировка)с вертикальной установкой | 684.48 | #VALUE!
|  | 79G22 | G / P / N / A | 4 Pushbutton 10A 250V 24VDC with inscription engraved Блок из 4-х кнопок с надписью (гравировка) | 575.52 | #VALUE!
|  | 79H22 | G / P / N / A | 4 Pushbutton 10A 250V 24VDC VERTICAL lay-out with inscription engraved Блок из 4-х кнопок с надписью(гравировка)с вертикальной установкой | 575.52 | #VALUE!
|  | 79H23 | G / P / N / A | 8 Pushbutton 10A 250V 24VDC in 2x4 VERTICAL lay-out with inscription engraved Блок из 8 кнопок с надписью(гравировка) с вертикапльной установкой | 915.36 | #VALUE!
3 | Светорегуляторы поворотные |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79A70 | G / P / N / A | Dimmer two-way switch power 40 - 500W (for incandescense and halogen bulbs) Диммер 40-500W | 399.84 | 444
|  | 79A71 | G / P / N / A | Dimmer for motors 6A - 250V регулятор скорости вращения 6A-250V | 398.4 | 442.08
|  | 79C08 | G / P / N / A | 2 Dimmer two-way switch power 40 - 500 W (for incandescence and halogen bulbs) Блок из 2-х диммеров | 699.36 | 786.72
|  | 79C11 | G / P / N / A | 1 Two-way switch 10AX - 250VAC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (incandescence and halogen bulbs) Блок:выкл. 1 кл. с 2-х мест+диммер 40-500W | 506.4 | 585.12
|  | 79D11 | G / P / N / A | 1 Two-way switch 10AX - 250VAC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (for incandescence and halogen bulbs) VERTICAL lay-out Блок:выкл. 1 кл. с 2-х мест+диммер 40-500W,с вертикальной установкой | 506.4 | 585.12
|  | 79C12 | G / P / N / A | 1 Double two-way switch 10AX - 250VAC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (incandescence and halogen bulbs) Блок:выкл. 2-х клав. С 2-х мест+диммер 40-500W | 565.92 | 679.2
|  | 79D12 | G / P / N / A | 1 Double two-way switch 10AX - 250VAC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (for incandescence and halogen bulbs) VERTICAL lay-out Блок:выкл. 2-х клав. С 2-х мест+диммер 40-500W,с вертикальной установкой | 565.92 | 679.2
|  | 79C13 | G / P / N / A | 1 Crossing switch 10AX - 250VAC + 1 Dimmer two-way switch power 40- 500W (incandescense and halogen bulbs) Блок:выкл. 1 клав. Перекрестный+диммер 40-500W | 512.16 | 590.88
|  | 79D13 | G / P / N / A | 1 Crossing switch 10AX - 250VAC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (for incandescence and halogen bulbs) VERTICAL lay-out Блок:выкл. 1 клав. Перекрестный+диммер 40-500W,с вертикальной установкой | 512.16 | 590.88
|  | 79C14 | G / P / N / A | 1 Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC + 1 Dimmer two-way switch power 40- 500W (incandescense and halogen bulbs) Блок: кнопка(тумблерная)+диммер 40+500W | 517.92 | 596.64
|  | 79D14 | G / P / N / A | 1 Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (for incandescence and halogen bulbs) VERTICAL lay-out Блок: кнопка(тумблерная)+диммер 40+500W,с вертикальной установкой | 517.92 | 596.64
|  | 79C15 | G / P / N / A | 1 Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC + 1 Dimmer two-way switch power 40- 500W (incandescence and halogen bulbs) Блок:двойная кнопка(тумблерная)+диммер 40-500W | 577.44 | 690.72
|  | 79D15 | G / P / N / A | 1 Double Rocking pushbutton 10A - 250V 24VDC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (for incandescence and halogen bulbs) VERTICAL lay-out Блок:двойная кнопка(тумблерная)+диммер 40-500W,с вертикальной установкой | 577.44 | 690.72
|  | 79C16 | G / P / N / A | 1 Pushbutton 10A 250 V 24VDC + 1 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (incandescence and halogen bulbs) Блок:кнопка+диммер 40-500W | 495.84 | 539.52
|  | 79C17 | G / P / N / A | 1 Timer pushbutton 10A - 250 V 24VDC (30sec. to 10 min) (incandescence and halogen bulbs) + 1 Dimmer two way switch power 40 - 500W (incandescence and halogens) Блок:кнопка с задержкой отключения(с 30 сек до 10 мин.)+диммер 40-500W | 627.84 | 671.52
|  | 79E09 | G / P / N / A | 3 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (for incandescence and halogen bulbs) Блок из 3-х диммеров 40-500W | 1014.24 | 1145.76
|  | 79G05 | G / P / N / A | 4 Dimmer two-way switch power 40 - 500W (incandescence and halogen bulbs) Блок из 4-х диммеров | 1416.48 | 1591.68
4 | Светорегуляторы кнопочные |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79A67 | G / P / N / A | 1 Dimmer pushbutton 500W Диммер(кнопка) 500W | 439.68 | #VALUE!
|  | 79A68 | G / P / N / A | 1 Dimmer pushbutton 1000W Диммер (кнопка) 1000W | 532.32 | #VALUE!
|  | 79C18 | G / P / N / A | 2 Dimmer pushbutton 500W Блок из 2-х диммеров(кнопка) 500 W | 835.68 | #VALUE!
|  | 79C19 | G / P / N / A | 2 Dimmer pushbutton 1000W Блок из 2-х диммеров(кнопка) 1000W | 1032 | #VALUE!
|  | 79C20 | G / P / N / A | 1 Dimmer pushbutton 500W + 1 Dimmer pushbutton 1000W Блок:диммер(кнопка) 500 W+диммер(кнопка) 1000W | 934.08 | #VALUE!
|  | 79E12 | G / P / N / A | 3 Dimmer pushbutton 500W Блок из 3-х диммеров(конпка) 500W | 1225.92 | #VALUE!
|  | 79E13 | G / P / N / A | 2 Dimmer pushbutton 500W + 1 Dimmer pushbutton 1000W Блок:2 диммера(кнопка) 500 W+диммер(кнопка) 1000W | 1324.32 | #VALUE!
|  | 79A65 | G / P / N / A | 1 Rocking-electronic dimmer pushbutton 500W Электронный диммер(тумблер) 500W | 456.96 | 492
|  | 79A66 | G / P / N / A | 1 Rocking-electronic dimmer pushbutton 1000W Электронный диммер(тумблер)1000W | 550.08 | 585.12
|  | 79C09 | G / P / N / A | 2 Rocking-electronic dimmer pushbutton 500W Блок их 2-х диммеров 500 W (тумблеры) | 869.76 | 939.36
|  | 79D09 | G / P / N / A | 2 Rocking-electronic dimmer 500W VERTICAL lay-out Блок их 2-х диммеров 500 W (тумблеры), вертикальная установка | 869.76 | 939.36
|  | 79C10 | G / P / N / A | 2 Rocking-electronic dimmer pushbutton 1000W Блок их 2-х диммеров 1000 W(тумблеры) | 1066.08 | 1135.68
|  | 79D10 | G / P / N / A | 2 Rocking-electronic dimmer 1000W VERTICAL lay-out Блок их 2-х диммеров 1000 W,(тумблеры)вертикальная установа | 1066.08 | 1135.68
|  | 79E10 | G / P / N / A | 3 Rocking-electronic dimmer 500W Блок из 3-х диммеров 500 W (тумблеры) | 1279.68 | 1384.32
|  | 79F10 | G / P / N / A | 3 Elements GOLDEN frame in VERTICAL with 3 Rocking-electronic dimmer 500W Блок из 3 диммеров (тумблеры)вертикальная установка | 1279.68 | 1384.32
|  | 79E11 | G / P / N / A | 3 Rocking-electronic dimmer 1000W Блок из 3-х диммеров (тумблеры) 1000 W | 1574.4 | 1678.56
|  | 79F11 | G / P / N / A | 3 Elements GOLDEN frame in VERTICAL with 3 Rocking-electronic dimmer 1000W Блок из 3-х диммеров (тумблеры) вертикальня установка | 1574.4 | 1678.56
|  | 79E14 | G / P / N / A | 3 Rocking-electronic dimmer (2x500W + 1 x1000W) Блок их 3-х диммеров (2*500 W+1*1000 W) | 1377.6 | 1482.24
|  | 79F14 | G / P / N / A | 3 Elements GOLDEN frame in VERTICAL with 2 dimmer pushbutton 500W + 1 Dimmer pushbutton 1000W Блок из 3-х диммеров(2 -500 W+1-100W) вертикальная установка | 1377.6 | 1482.24
|  | 79G03 | G / P / N / A | 4 Rocking-electronic dimmer 500W Блок из 4-х диммеров | 1764.48 | 1903.68
|  | 79H03 | G / P / N / A | 4 Rocking-electronic dimmer 500W VERTICAL lay-out Блок из 4-х диммеров,вертикальная установка | 1764.48 | 1903.68
|  | 79G04 | G / P / N / A | 4 Rocking-electronic dimmer 1000W Блок из 4-х диммеров | 2157.12 | 2296.32
|  | 79H04 | G / P / N / A | 4 Rocking-electronic dimmer 1000W VERTICAL lay-out Блок из 4 диммеров | 2157.12 | 2296.32
5 | Розетки |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79A32 | G / P / N / A | German two-pole socket with security shutters 16A- 250VAC BLACK розетка с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный) | 138.24 | #VALUE!
|  | 79C32 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный) | 196.32 | #VALUE!
|  | 79C52 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch 10AX - 250VAC Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 1 кл.выкл. с 2-х мест | 292.32 | 327.36
|  | 79D52 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 1 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 292.32 | 327.36
|  | 79C58 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two-way switch 10AX - 250VAC Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 кл.выкл. с 2-х мест | 346.08 | 415.68
|  | 79D58 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 346.08 | 415.68
|  | 79E32 | G / P / N / A | 3 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK Блок из 3-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный) | 278.88 | #VALUE!
|  | 79E84 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 кл.выкл. с 2-х мест | 408.48 | 478.08
|  | 79F84 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 408.48 | 478.08
|  | 79E85 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double crossing switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 кл.выкл. с 3-х мест | 420 | 490.08
|  | 79F85 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double crossing switch VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 кл.выкл. с 3-х мест,вертикальная установка | 420 | 490.08
|  | 79E86 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two pole switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 двухполюс.выкл. | 423.84 | 493.44
|  | 79F86 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two pole switch VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2 двухполюс.выкл.,вертикальная установка | 423.84 | 493.44
|  | 79E90 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 1 кл.выкл. с 2-х мест | 366.24 | 400.8
|  | 79F90 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 1 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 366.24 | 400.8
|  | 79E91 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Crossing switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 1 кл.выкл. с 3-х мест | 372 | 407.04
|  | 79F91 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Crossing switch VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 1 кл.выкл. с 3-х мест,вертикальная установка | 372 | 407.04
|  | 79E92 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two pole switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2-х полюс. Выкл. | 373.44 | 408.48
|  | 79F92 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-pole switch VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+ 2-х полюс. Выкл.,вертикальная установка | 373.44 | 408.48
|  | 79G08 | G / P / N / A | 4 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK Блок из 4-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный) | 400.8 | #VALUE!
|  | 79A34 | G / P / N / A | French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK розетка с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт) | 163.68 | #VALUE!
|  | 79C34 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт) | 236.16 | #VALUE!
|  | 79C54 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch 10AX - 250VAC Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт))+ 1 кл.выкл. с 2-х мест | 314.4 | 349.44
|  | 79D54 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт))+ 1 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 314.4 | 349.44
|  | 79C60 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two-way switch 10AX - 250VAC Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 2 кл.выкл. с 2-х мест | 376.8 | 446.88
|  | 79D60 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL lay-out Блок из розетки с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 2 кл.выкл. с 2-х мест ,вертикальная установка | 376.8 | 446.88
|  | 79E34 | G / P / N / A | 3 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK Блок из 3-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт) | 321.6 | #VALUE!
|  | 79E87 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт))+ 2 кл.выкл. с 2-х мест | 489.12 | 558.72
|  | 79F87 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 2 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 489.12 | 558.72
|  | 79E88 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double crossing switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 2 кл.выкл. с 3-х мест | 503.04 | 572.64
|  | 79F88 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандаот)+ 2 кл.выкл. с 3-х мест | 503.04 | 572.64
|  | 79E89 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two pole switch 10AX - 250VAC | 507.36 | 576.96
|  | 79F89 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Double two pole switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation | 507.36 | 576.96
|  | 79E93 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 1 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 438.24 | 473.28
|  | 79F93 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two-way switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 1 кл.выкл. с 2-х мест,вертикальная установка | 438.24 | 473.28
|  | 79E94 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Crossing switch 10AX - 250VAC Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 1 кл.выкл. с 3-х мест | 445.44 | 480.48
|  | 79F94 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Crossing switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт)+ 1 кл.выкл. с 3-х мест | 445.44 | 480.48
|  | 79E95 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two pole switch 10AX - 250VAC | 447.36 | 481.92
|  | 79F95 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Two pole switch 10AX - 250VAC VERTICAL installation | 447.36 | 481.92
|  | 79G10 | G / P / N / A | 4 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK Блок из 4-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный,французский стандарт) | 515.04 | #VALUE!
7 | Слаботочные механизмы |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79A53 | G / P / N / A | Single- R/TV and SAT socket outlet | 211.68 | #VALUE!
|  | 79B53 | G / P / N / A | Single R/TV and SAT socket outlet VERTICAL installation | 211.68 | #VALUE!
|  | 79A54 | G / P / N / A | Intermediate A - R/TV and SAT socket outlet TV/FM/SAT розетка, проходная | 222.72 | #VALUE!
|  | 79B54 | G / P / N / A | Intermediate A - R/TV and SAT socket outlet VERTICAL installation TV/FM/SAT розетка, проходная,вертикальная установка | 222.72 | #VALUE!
|  | 79A55 | G / P / N / A | Intermediate B - R/TV and SAT socket outlet | 222.72 | #VALUE!
|  | 79B55 | G / P / N / A | Intermediate B - R/TV and SAT socket outlet VERTICAL installation | 222.72 | #VALUE!
|  | 79A56 | G / P / N / A | Final R/TV and SAT socket outlet TV/FM/SAT розетка конечная | 222.72 | #VALUE!
|  | 79B56 | G / P / N / A | Final R/TV and SAT socket outlet VERTICAL installation TV/FM/SAT розетка конечная,вертикальная установка | 222.72 | #VALUE!
|  | 79A78 | G / P / N / A | Loudspeaker for universal box Power 2W Impedance 16 OMH BLACK Динамик(цвет черный) | 362.4 | #VALUE!
|  | 79A79 | G / P / N / A | Loudspeaker socket RCA ST Аудирозекта | 218.88 | #VALUE!
|  | 79B79 | G / P / N / A | Loudspeaker socket RCA ST VERTICAL installation Аудирозетка,вертикальная установка | 218.88 | #VALUE!
|  | 79C45 | G / P / N / A | 1 Single- R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket | 426.72 | #VALUE!
|  | 79D45 | G / P / N / A | 1 Single R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket VERTICAL lay-out | 426.72 | #VALUE!
|  | 79C46 | G / P / N / A | Intermediate A - R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket Блок из TV/FM/SAT розетки,проходной+телефонная розетка, 6 контактов 2-х местная | 437.76 | #VALUE!
|  | 79D46 | G / P / N / A | 1 Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket VERTICAL lay-out Блок из TV/FM/SAT розетки,проходной+компьютерная розетка, 6 контактов 2-х местная,вертикальная установка | 437.76 | #VALUE!
|  | 79C47 | G / P / N / A | Intermediate B - R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket | 437.76 | #VALUE!
|  | 79D47 | G / P / N / A | 1 Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket VERTICAL lay-out | 437.76 | #VALUE!
|  | 79C48 | G / P / N / A | Final R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket Блок:TV/FM/SAT розетка,проходная+телефонная розетка, 6 контактов 2-х местная | 437.76 | #VALUE!
|  | 79D48 | G / P / N / A | 1 Final R/TV and SAT socket outlet + Double RJ CAT6 socket VERTICAL lay-out Блок:TV/FM/SAT розетка,проходная+компьютерная розетка, 6 контактов 2-х местная,вертикальная установка | 437.76 | #VALUE!
|  | 79C70 | G / P / N / A | 1 Single- R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket | 386.4 | #VALUE!
|  | 79D70 | G / P / N / A | 1 Single R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + Double RJ CAT6 socket VERTICAL installation | 386.4 | #VALUE!
|  | 79C71 | G / P / N / A | 1 Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket Блок:TV/FM/SAT розетка,проходная+телефонная розетка,6 кат.+компьютерная розетка,6 кат. | 397.44 | #VALUE!
|  | 79D71 | G / P / N / A | 1 Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + Double RJ CAT6 socket VERTICAL installation Блок:TV/FM/SAT розетка,проходная+телефонная розетка,6 кат.+компьютерная розетка,6 кат.,вертикальная установка | 397.44 | #VALUE!
|  | 79C72 | G / P / N / A | 1 Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket | 397.44 | #VALUE!
|  | 79D72 | G / P / N / A | 1 Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + Double RJ CAT6 socket VERTICAL installation | 397.44 | #VALUE!
|  | 79C73 | G / P / N / A | 1 Final R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket Блок:TV/FM/SAT розетка,конечная+телефонная розетка,6 кат.+компьютерная розетка,6 кат | 397.44 | #VALUE!
|  | 79D73 | G / P / N / A | 1 Final R/TV and SAT socket outlet + 6 ways double telephone socket + Double RJ CAT6 socket VERTICAL installation Блок:TV/FM/SAT розетка,конечная+телефонная розетка,6 кат.+компьютерная розетка,6 кат ,вертикальная установка | 397.44 | #VALUE!
|  | 79C99 | G / P / N / A | Compact e-Radio | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Note: This price correspond to one UNIT including: Electronic Item + Brass Frame 1950 collection (in Standard finish). Prices for several units or in different finishes on request | 0 | 0
|  | 79E38 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Single R/TV and SAT socket outlet | 428.16 | #VALUE!
|  | 79F38 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Single R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 428.16 | #VALUE!
|  | 79E44 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,проходная | 441.6 | #VALUE!
|  | 79F44 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,проходная | 441.6 | #VALUE!
|  | 79E50 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet | 441.6 | #VALUE!
|  | 79F50 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 441.6 | #VALUE!
|  | 79E56 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Final R/TV and SAT socket outlet Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,конечная | 441.6 | #VALUE!
|  | 79F56 | G / P / N / A | 2 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Final R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок из 2-х розеток с заземл. Контакт,со шторками(цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,конечная,вертикальная установка | 441.6 | #VALUE!
|  | 79E40 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Single R/TV and SAT socket outlet | 473.28 | #VALUE!
|  | 79F40 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Single R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 473.28 | #VALUE!
|  | 79E46 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet Блок из 2 розеток с заземл.контактами(французский стандарт,цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,проходная | 487.68 | #VALUE!
|  | 79F46 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок из 2 розеток с заземл.контактами(французский стандарт,цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,проходная,вертикальная установка) | 487.68 | #VALUE!
|  | 79E52 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet | 487.68 | #VALUE!
|  | 79F52 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 487.68 | #VALUE!
|  | 79E58 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Final R/TV and SAT socket outlet Блок из 2 розеток с заземл.контактами(французский стандарт,цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,конечная | 487.68 | #VALUE!
|  | 79F58 | G / P / N / A | 2 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + Final R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок из 2 розеток с заземл.контактами(французский стандарт,цвет черный)+TV/FM/SAT розетка,конечная,вертикальная установка | 487.68 | #VALUE!
8 |  |  | Розетка +телефон + ТВ |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79E62 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Single R/TV and SAT socket outlet | 497.28 | #VALUE!
|  | 79F62 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Single R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 497.28 | #VALUE!
|  | 79E68 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet Блок:розетка с заземл.контактами+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 ка.+TV/FM/SAT розетка,проходная | 509.28 | #VALUE!
|  | 79F68 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок:розетка с заземл.контактами+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 кат.+TV/FM/SAT розетка,проходная,вертикальная установка | 509.28 | #VALUE!
|  | 79E74 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet | 509.28 | #VALUE!
|  | 79F74 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 509.28 | #VALUE!
|  | 79E80 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Final R/TV and SAT socket outlet Блок:розетка с заземл.контактами+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 ка.+TV/FM/SAT розетка,конечная | 509.28 | #VALUE!
|  | 79F80 | G / P / N / A | 1 German two-pole socket 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Final R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок:розетка с заземл.контактами+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 кат.+TV/FM/SAT розетка,конечная,вертикальная установка | 509.28 | #VALUE!
|  | 79E64 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Single R/TV and SAT socket outlet | 574.08 | #VALUE!
|  | 79F64 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Single R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 574.08 | #VALUE!
|  | 79E70 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet Блок:розетка с заземл.контактами(цвет черный,французский стандарт)+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 кат.+TV/FM/SAT розетка,проходная | 587.52 | #VALUE!
|  | 79F70 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Intermediate A- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок:розетка с заземл.контактами(цвет черный,французский стандарт)+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 кат.+TV/FM/SAT розетка,проходная,вертикальная установка | 587.52 | #VALUE!
|  | 79E76 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet | 587.52 | #VALUE!
|  | 79F76 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Intermediate B- R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out | 587.52 | #VALUE!
|  | 79E82 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ45 CAT6 socket + 1 Final R/TV and SAT socket outlet Блок:розетка с заземл.контактами(цвет черный,французский стандарт)+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 кат.+TV/FM/SAT розетка,конечная | 587.52 | #VALUE!
|  | 79F82 | G / P / N / A | 1 French two-pole socket with earth pin 16A - 250VAC with security shutters BLACK + 6 ways double telephone socket + RJ CAT6 socket + 1 Final R/TV and SAT socket outlet VERTICAL lay-out Блок:розетка с заземл.контактами(цвет черный,французский стандарт)+комп. розетка,6 кат.и телефон роз.,6 кат.+TV/FM/SAT розетка,проходная,вертикальная установка | 587.52 | #VALUE!
6 | RJ45/RJ12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79A50 | G / P / N / A | 6 Ways double telephone socket телефонная розетка, 6 контактов, 2-х местная | 229.92 | #VALUE!
|  | 79B50 | G / P / N / A | 6 Ways double telephone socket VERTICAL installation телефонная розетка, 6 контактов, 2-х местная | 229.92 | #VALUE!
|  | 79A51 | G / P / N / A | Double RJ45 CAT6 socket компьютерная розетка, 8 контактов, 6 кат. 2-х местная | 314.4 | #VALUE!
|  | 79B51 | G / P / N / A | Double RJ45 CAT 6 socket VERTICAL installation компьютерная розетка, 8 контактов, 6 кат. 2-х местная,вертикальная установка | 314.4 | #VALUE!
|  | 79A52 | G / P / N / A | 6 Ways telephone +RJ45 CAT6 socket Блок из комп. розетки,6 кат.+комп. розетка,6 кат. | 272.64 | #VALUE!
|  | 79B52 | G / P / N / A | 6 Ways telephone +RJ45 CAT6 socket VERTICAL installation Блок из комп. розетки,6 кат.+комп. розетка,6 кат.,вертикальная установка | 272.64 | #VALUE!
|  | 79C40 | G / P / N / A | 2 Double RJ45 CAT6 socket Блок из 2-х двойных комп. розеток,кат.6 | 527.52 | #VALUE!
|  | 79D40 | G / P / N / A | 2 Double RJ45 CAT6 socket VERTICAL lay-out Блок из 2-х двойных комп. розеток,кат.6,вертикальная установка | 527.52 | #VALUE!
9 | Другие механизмы |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 79A08 | G / P / N / A | Electric blinds mechanisms 10A 250 VAC Rocking (25 A for motors) (without blockage system) выключатель для управления жалюзи | 282.24 | 351.84
|  | 79B08 | G / P / N / A | Electric blinds mechanisms 10A 250 VAC Rocking (25 A for motors) (without blockage system) VERTICAL installation выключатель для управления жалюзи,вертикальная установка | 282.24 | 351.84
|  | 79A10 | G / P / N / A | Timer pushbutton 10 A - 250 V 24 VDC (30 sec. to 10 min.) (incandescence and halogen) кнопка с задержкой отключения (с 30 сек до 10 мин) | 325.92 | нет
|  | 79A14 | G / P / N / A | Card mechanism with luminous indicator. Switch-Two way switch 2 micro 6A - 250 VAC BLACK механизм считывания карты(цвет черный) | 218.88 | нет
|  | 79A16 | G / P / N / A | Luminous marker 230 VAC white-green-red BLACK Cover индикатор(цвет черный) | 389.76 | нет
|  | 79A20 | G / P / N / A | Emergency marker 230 VAC BLACK Cover | 507.84 | нет
|  | 79A72 | G / P / N / A | Floor heating thermostat whit sensor cable WHITE термостат для теплого пола (с выносным датчиком) | 839.04 | нет
|  | 79A73 | G / P / N / A | Room temperature thermostat WHITE воздушный термостат (без выносного датчика) | 794.4 | нет
|  | 79A74 | G / P / N / A | Presence and sound detector 180º WHITE датчик присутсвия со звуком | 791.04 | нет
|  | 79A75 | G / P / N / A | Cable outlet cover кабельный выход | 170.88 | нет
|  | 79A80 | G / P / N / A | Buzzer 220 V 80dB intermittent BLACK зуммер 220 V 80 db | 169.44 | нет
[5 empty] | 0 | 0